第八章　用户需求书

第八章　用户需求书

- 服务需求

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 科技信息综合楼安防系统2018年度维护保养服务 | 1 | 项 |

- 安防系统维护保养项目设备清单

| 序号 | 产品名称 | 规格、型号 | 品牌 | 单位 | 维护数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合安防管理软件平台 |  |  |  |  |  |
| 1) | 数据库服务器 | CPU: Intel Pentium 至强 2.8GHz×2， 内存：2GB, 硬盘：36GB×4，CDRW, 2个RS-232接口，100/1000M网络接口，17″液晶显示器 | IBM/美国 | 台 | 1 |
| 2) | Windows Server 2003操作系统 | 简体中文标准（2服务器+10个用户访问许可） | 微软/美国 | 套 | 1 |
| 3) | Windows XP 中文标准版 | 简体中文标准 | 微软/美国 | 套 | 1 |
| 4) | SQL Server 2000数据库软件 | 简体中文标准（10个用户许可） | 微软/美国 | 套 | 1 |
| 5) | 综合安防管理软件平台 | NSSM2000-SAS | NIXON/香港 | 套 | 1 |
| 6) | 闭路电视监控子系统接口网关 | SAS-CCTV | NIXON/香港 | 套 | 1 |
| 7) | 报警系统接口网关 | SAS-ALAM | NIXON/香港 | 套 | 1 |
| 二、闭路电视监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1、前端部分 |  |  |  |  |  |
| 1) | 彩色半球摄像机(根据实际选用镜头3.6MM/6MM/8MM) | LTC0455/11 | BOSH | 台 | 123 |
| 2) | 彩色半球摄像机(根据实际选用镜头2.8MM) | SSC-DC43VP | SONY/日本 | 台 | 13 |
| 3) | 彩色转黑白固定摄像机 | SSC-E473P | SONY/日本 | 台 | 50 |
| 4) | 镜头 | 根据现场3-8MM可选 | 精工/日本 | 台 | 52 |
| 5) | 室内防护罩及支架 | 根据装修环境选 | 亚安/中国 | 个 | 44 |
| 6) | 室外防水护罩及支架 | 根据装修环境选 | 亚安/中国 | 个 | 6 |
| 7) | 室外一体化摄像机(22X10)及立柱 | SD53CBW-PG-E1-X | Pelco/美国 | 台 | 5 |
| 8) | 室内一体化摄像机(22X10) | SD53C22-PG-1-X | Pelco/美国 | 台 | 9 |
| 9) | 摄像机支架 | IWM-GY | 力讯/中国 | 台 | 14 |
| 10) | 球机电源 | AC24V 100W | 力讯/中国 | 台 | 14 |
| 11) | 高指向麦克风 |  | 中国 | 台 | 2 |
| 12) | 室外高清红外摄像机 | DS-2CC12A7P-AVFITX | 海康威视/中国 | 台 | 12 |
| 2、控制中心部分 |  |  |  |  |  |
| 13) | 矩阵切换控制系统 | CM9770-208*32-X | Pelco/美国 | 台 | 1 |
| 14) | 控制键盘 | CM9760-KBD-X | Pelco/美国 | 台 | 1 |
| 15) | 码分配器 | CM9760-CDU-T | Pelco/美国 | 台 | 1 |
| 16) | 16路嵌入式硬盘录象机 | DS-8000HC | 海康威视/中国 | 台 | 6 |
| 17) | 16路嵌入式硬盘录象机 | DS-9116HW | 海康威视/中国 | 台 | 9 |
| 18) | 硬盘 | 250G | 希捷/中国 | 个 | 8 |
| 19) | 硬盘 | 2000G | 希捷/中国 | 个 | 42 |
| 20) | 硬盘 | 3000G | 希捷/中国 | 个 | 72 |
| 21) | 监控管理系统电脑 | CPU：P4 2.6G，硬盘：160G，内存：1G，显卡：独立64M，网卡：独立10/100M, 17″液晶显示器 | 联想/中国 | 套 | 1 |
| 22) | 多媒体图形管理软件 | NSSM2000-GUI | 力讯/香港 | 套 | 1 |
| 23) | 21"彩色纯平监视器 | MC-21P | TCL/中国 | 台 | 24 |
| 24) | 42"PDP等离子 | 42PD6000TC | 日立/中国 | 套 | 4 |
| 25) | 报警输入单元 | CM9760-ALM | Pelco/美国 | 台 | 4 |
| 26) | 报警输输出单元 | CM9760-REL | Pelco/美国 | 台 | 1 |
| 27) | 监视器屏幕墙架 | 21"*24+42"*4 | 定制/中国 | 套 | 1 |
| 28) | 主控操作台 | 11联 | 定制/中国 | 套 | 1 |
| 29) | 22U标准机柜 |  | 定制/中国 | 台 | 1 |
| 30) | 系统配电设备 | 订制 | CHINA | 套 | 30 |
| 3、防雷部分 |  |  |  |  |  |
| 31) | 电源防雷器 | V20C280 | OBO/德国 | 个 | 6 |
| 32) | 电源防雷器 | V20C/3P-PH | OBO/德国 | 个 | 6 |
| 33) | 视频信号防雷器 | KoaxB-E2/MF-F | OBO/德国 | 个 | 12 |
| 34) | 控制信号防雷器 | FLD-24 | OBO/德国 | 个 | 6 |
| 三、门禁及“一卡通”管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1、管理中心平台 |  |  |  |  |  |
| 1) | 综合门禁管理软件，10000用户/500门以上，MS SQL SERVER 2000数据库 | Amadeus 5 | DDS/以色列 | 套 | 1 |
| 2) | 分控中心工作站软件 | Amadeus 5 | DDS/以色列 | 套 | 3 |
| 3) | OPC服务器模块 | OPC MODULE | DDS/以色列 | 套 | 1 |
| 4) | 工作站 | CPU：P4 2.6G，硬盘：160G，内存：1G，显卡：独立64M，网卡：独立10/100M, 17″液晶显示器 | 联想/中国 | 套 | 1 |
| 5) | 分控中心工作站 | CPU：P4 2.6G，硬盘：160G，内存：1G，显卡：独立64M，网卡：独立10/100M, 17″液晶显示器 | 联想/中国 | 台 | 2 |
| 6) | 数据库软件 | SQL Server 2000 Database | 微软/美国 | 套 | 1 |
| 2、DDS门禁控制器 |  |  |  |  |  |
| 7) | 两门控制器，四读卡器，10000用户 | TPL5-N | DDS/以色列 | 套 | 38 |
| 8) | 四门控制器，四读卡器，10000用户 | TPL5-D4 | DDS/以色列 | 套 | 58 |
| 3、DDS读卡器与卡 |  |  |  |  |  |
| 9) | DDS读卡器 | R10 | HID | 个 | 284 |
| 10) | DDS读卡器 | R810K | HID | 个 | 24 |
| 4、电控门琐 |  |  |  |  |  |
| 11) | 阴极锁（断电开锁型） | EFF-35CA | 安福/德国 | 把 | 19 |
| 12) | 电插锁(需带门磁) | 465POWERBOLT | IR/美国 | 把 | 243 |
| 13) | 磁力锁(需带门磁) | BHL-2501S | 秉宏/台湾 | 把 | 36 |
| 14) | 双门磁力锁(带门磁) | BHL-2502S | 秉宏/台湾 | 把 | 84 |
| 5、门禁附件 |  |  |  |  |  |
| 15) | 双路电源箱 | OS301-3 | 国产 | 个 | 96 |
| 16) | 塑料开门按钮 | K86KL1-6BII | 杭州鸿雁 | 个 | 308 |
| 17) | 玻璃破碎紧急按钮 | FA-102 | 中国海威北方 | 个 | 19 |
| 6、通信转换器 |  |  |  |  |  |
| 18) | 通讯管理与转换器 | TCP/IP | 中国海威北方 | 个 | 3 |
| 19) | 通讯管理与转换器 | C-30 | 中国海威北方 | 个 | 3 |
| 四、防盗报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1) | 11米双鉴探测器 | DS835IT | Bosch/美国 | 个 | 232 |
| 2) | 警号 | ES626 | Bosch/美国 | 个 | 1 |
| 3) | 32路继电器输出模块 | DSR-32B | Bosch/美国 | 台 | 8 |
| 4) | 紧急报警按钮（不锈钢） | PB-28 | Bosch/美国 | 个 | 18 |
| 5) | 248防区报警主机 | DS7400-CHI | Bosch/美国 | 台 | 1 |
| 6) | 液晶控制键盘 | DS7447E | Bosch/美国 | 个 | 1 |
| 7) | 双总线驱动器 | DS7436 | Bosch/美国 | 个 | 1 |
| 8) | RS232转换器 | DS7412 | Bosch/美国 | 个 | 1 |
| 9) | 可充电电池 | D1272 | Bosch/美国 | 个 | 1 |
| 10) | 8防区地址模块 | DS7432 | Bosch/美国 | 个 | 30 |
| 11) | 报警中心电子地图管理软件 | CMS7000-500 | Bosch/美国 | 套 | 1 |
| 12) | 报警系统电脑 |  |  |  | 1 |
| 五、停车场管理系统 |  |  |  |  |  |
| 一）、地下两进两出停车场 |  |  |  |  |  |
| 1、入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1) | 捷威数字直杆道闸 | JSDZ002 | 捷顺 | 个 | 1 |
| 2) | 数字式车辆检测器 | JS564 | 捷顺 | 个 | 2 |
| 3) | 压力电波感应器 | DW50 | 捷顺 | 个 | 1 |
| 2、出口设备 |  |  |  |  |  |
| 4) | 捷威数字直杆道闸 | JSDZ002 | 捷顺 | 个 | 1 |
| 5) | 数字式车辆检测器 | JS564 | 捷顺 | 个 | 2 |
| 6) | 压力电波感应器 | DW50 | 捷顺 | 个 | 1 |
| 二）、车牌识别系统 |  |  |  |  |  |
| 7) | 8口交换机 | 8口 | TP-LINK | 台 | 1 |
| 8) | 视频复用光端机 | 双路视频+1路数据 | 好光景 | 对 | 1 |
| 9) | 光纤收发器 | 半双工，防数据丢包 | 好光景 | 对 | 1 |
| 六、电梯信息发布系统 |  |  |  |  |  |
| 1) | 播控工作站 |  | 联想 | 台 | 1 |
| 2) | 电梯专用控制器 | RM-2400-ELV | 禾麦/中国 | 个 | 8 |
| 3) | 遥距多媒体显控系统软件V4.0 | RemoteMultiMedia Server V4.0-主控端 | 禾麦/中国 | 套 | 1 |
| 4) | 遥距多媒体显控系统软件V4.0（客户端） | RemoteMultiMedia Client V4.0-分控端 | 禾麦/中国 | 套 | 8 |
| 5) | 梯控信号接口软件 | 定制 | 禾麦/中国 | 套 | 8 |
| 6) | 15"LCD信息显示屏 | 定制 | 禾麦/中国 | 个 | 8 |
| 7) | 7'LCD楼层显示屏 | 定制 | 禾麦/中国 | 个 | 8 |
| 8) | 楼层显示接口 | 定制 | 禾麦/中国 | 个 | 8 |
| 9) | 屏框装饰包边 | 定制 | 禾麦/中国 | 个 | 8 |
| 10) | 无线AP发射器 |  | 禾麦/中国 | 个 | 8 |

- 本地化服务要求

投标人应在深圳地区具备服务能力。

- 服务地点

深圳海关指定地点。

- 服务期限

2018年1月1日至2018年12月31日

- 报价方式

  - 投标报价应基于交钥匙工程方式进行报价。包含的相关费用有：全部工作人员费用(包括投标人聘请设备生产厂商人员前来解决系统问题的人工费用)、社保费、设备配件更换人工费、工具费、单价为人民币150元及以下的单件材料的材料费、管理费、税金、合同实施过程中应预见和不可预见费等一切费用。报价表应标明每个小项目的维护单价，以便有些设备停用后可相应扣除该项目的维保费用,扣除方法见合同。

  - 投标货币：人民币。

- 付款方法和条件

每服务满3个月支付一次维护款，金额是年维护费的25%。

- 服务响应

  - 投标人必须提供 7×24小时热线服务，即时响应。

  - 投标人必须2小时内到达服务现场，4小时内解决设备、系统故障，如4小时内不能修复，则提供冗余服务，采取应急措施，确保设备、系统的正常工作。

  - 投标人必须充分考虑获取门禁、电梯信息发布等子系统的设备生产厂商的授权书和售后服务承诺，以确保满足招标人的服务响应。

- 最高限价

本项目最高限价为人民币268207.67元，投标人的报价不得超过此限价，否则将导致其投标废标。

- 特别说明

本招标文件中若出现前后不一致，以招标人解释为准。